## dm lấy báo giá
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm theo công văn số 141/BVĐKCL-VTTBYT ngày 19 tháng 01 năm 2023)
Stt | Tên hàng hóa | Đvt | Số lượng | Tên hàng hóa tương đương về TSKT, tính năng sử dụng, hãng sx | Yêu cầu khác
1 | Máy gây mê | Cái | 1 | Model: Carestation 620 A1. Hãng sx: Datex-Ohmeda/ Hoa Kỳ | - Có khối đo khí mê - 02 bình bốc hơi (Servoflurane, Isoflurane)
2 | Bàn mổ chấn thương chỉnh hình điều khiển điện - thủy lực | Cái | 1 | Model: KM-402 Hãng sx: Paramount Bed/ Nhật Bản | Điều khiển bàn bằng điện và Cơ(nâng hạ bằng pedal)
3 | Máy hút đàm | Cái | 1 | Model: New askir 30 Hãng sx: CA MI S.R.L/ Ý | Loại 1 bình ≤ 1000ml, xách tay
4 | Máy hút phẫu thuật | Cái | 1 | Model: SU-305P Hãng sx: Gemmy Industrial Corp/ Đài Loan | loại 02 bình thể tích ≥3000ml
5 | Khoan xương điện | Cái | 1 | Model: D4000AHãng sx: Conmed Corporation; Consolidated Medical/ Hoa Kỳ | Phụ kiện đi kèm phù hợp phục vụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình.
6 | Máy hấp tiệt trùng tự động loại dụng tích 300-500 lít (tiệt khuẩn dụng cụ hơi nước có hút chân không >300 lít), | Cái | 1 | Model: MST-V 6-6-9 VS2 Hãng sx: Belimed AG/ Thụy Sĩ / Slovenia | Có hút chân không, 02 cửa, thể tích từ 300 - 500 lít
7 | Máy cắt và ép túi tiệt trùng tự động | Cái | 1 | Model: HD 650 DE Hãng sx: Hawo/ Đức
8 | Máy phân tích khí máu (khí máu động mạch tại giường) | Cái | 1 | Model: Convergys® ISE auto Analyzer M06 (K+, Na+, Cl-, Ca2+, Li+, pH) Hãng sx: Convergent Technologies, GmbH & Co. KG/ Đức
9 | Xe cấp cứu nội khí quản chuyên dụng | Cái | 1 | Model: XĐ6 Hãng sx: DNTN Xí nghiệp Cơ kim khí Hải Hà/ Việt Nam | Tủ di động chứa dụng cụ cấp cứu tại giường, gồm nghiều ngăn và bàn làm việc.
10 | Máy thở (N-CPAP) | Cái | 1 | Model: 4540000 & 4540300; Hersill S.L; Tây Ban Nha | Phụ kiện đi kèm 01 máy gồm: 01 bộ dây thở người lớn; 01 bộ dây thở trẻ em.
11 | Máy phá rung tim, tạo nhịp tim (nhi) | Cái | 1 | Model: TEC-5631 Hãng sx: Nihon Kohden Corporation/ Nhật Bản | Có bộ sốc điện không đồng bộ vàđồng bộ với QRS
12 | Máy đo nồng độ oxy trong máu (máy theo dõi Spo2 sơ sinh). | Cái | 1 | Model: Rad-97 Hãng sx: Masimo Corporation/ Mexico/ Hoa Kỳ | Phụ kiện gồm: 01 sensor kẹp dùng cho trẻ sơ sinh và 01 sensor loại dán dùng cho sơ sinh
13 | Máy Máy đo nồng độ oxy trong máu (theo dõi Spo2 trẻ em) | Cái | 1 | Model: 2500A Hãng sx: Nonin/ Hoa Kỳ | Phụ kiện gồm: 01 sensor kẹp dùng cho trẻ sơ sinh
14 | Máy xoa bóp (xoa bóp tim, máy đánh sốc tim) | Cái | 1 | Model: EASY PULSE Hãng sx: SCHILLER AG/ Thụy Sĩ
15 | Đèn điều trị vàng da (02 mặt) | Cái | 1 | Model: Firefly-V2.10 Hãng sx: Công ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ và Dịch Vụ Y Tế/ Việt Nam | Có xe kèm theo xe đẩy phù hợp với đèn
16 | Đèn soi veine tĩnh mạch | Cái | 1 | Model: Veinlite LED+ Hãng sx: TransLite, LLC/ Hoa Kỳ
17 | Monitor theo dõi bệnh nhân (7 thông số) | Cái | 1 | Model: VP-1200 Hãng sx: Votem Co., Ltd;/ Hàn Quốc | Huyết áp không xâm lấn: ECG, SPO2, Nhịp thở, NIBP, ETCO2, Nhiệt độ.
18 | Monitor theo dõi bệnh nhân (5 thông số) | Cái | 1 | Model: VP-1200 Hãng sx: Votem Co., Ltd;/ Hàn Quốc | Huyết áp không xâm lấn. ECG, SPO2, Nhịp thở, NIBP, Nhiệt độ.
19 | Hệ thống phẫu thuật nội soi | HT | 1 | Model: Endocam Logic HD Hãng sx: Richard Wolf GmbH/ Đức | Có kèm 01 bộ dụng cụ PT nội soi tổng quát, nệu.
20 | Giường bệnh hậu phẫu, giường cấp cứu 3 tay quay. | Cái | 1 | Model: VA-130 Hãng sx: Paramount Bed/ Việt Nam | Giường nâng hạ chiều cao, có thanh chắn để bệnh nhân không té ngã, có bánh xe